## OPĆI UVJETI GO
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH U TROŠKOVNIKU GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake stavke ovog troškovnika.
Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobivenom i ovjerenom od Investitora i dužan je da pored svake količine upiše svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt. Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasan materijal. Prije unošenja cijena ponuđač se je dužan detaljno upoznati s projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se ponuditi, ugovoriti i izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu. Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima, čišćenjem gradilišta, te odvozom otpadnog materijala na gradski deponij.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
a) tehnička priprema b) potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama c) sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt d) troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija e) sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna skladišta i sl.) te normalni raster i otpatke materijala. f) iskolčenje prema potrebnoj situaciji sa određivanjem stalnih točaka, te geodetsko praćenje tokom cijelog izvođenja g) čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje h) osiguranje neometanog prolaza i prometa i) sve higijensko tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike j) sva potrebna ispitivanja u svrhu dokazivanja kvalitete i funkcije k) izrada nacrta izvedenog stanja i predaja atestne i druge dokumentacije kojom se dokazuje svojstva ugrađene opreme i gotovih proizvoda l) sve direktne i indirektne troškove nastale zahtjevom za ispunjavanje propisanih i ovim projektom zahtijevanih normi i Program osiguranja i kontrola kvalitete m) čišćenje gradilišta iza sebe i svojih radova n) sve cijene izražene su bez PDV-a
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplate.

## PALAS+SČ
| 1 |  |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI - PALAS
C | 1 | 1 |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
| 1 | 1 | 101 | 1 | Uklanjanje nevezanog građevinskog materijala, drvenih pajola i drvene pregrade između preprostora i stepeništa, osim nasipa u podovima. Materijal iznijeti van objekta i odvesti na deponij. Kamene blokove skladištiti u dvorištu kaštela za ponovnu ugradnju.
[5 empty] | komplet | 1 | a
| 1 | 1 | 101 | 2 | Demontaža privremenih drvenih podupora nadvoja otvora i grednika stropa u naknadno probijenom otvoru u zidu prema Edukativnoj radionici. Demontažu izvršiti pažljivo uz alternativno podupiranje grednika stropa, a neposredno prije zazidavanja otvora dvostrukim opečnim zidom. Drveni materijal iznijeti van objekta i odvesti na deponij.
[5 empty] | komplet | 1 | a
| 1 | 1 | 101 | 3 | Skidanje postojeće višeslojne žbuke na pojedinim dijelovima kamenih zidova, špaleta i nadvoja. Cijena s iznošenjem građ. materijala van objekta i odvozom na gradilišni deponij.
[5 empty] | m2 | 5 | a
| 1 | 1 | 101 | 4 | Raziđivanje privremeno zazidanih otvora u kamenim zidovima opekom ili siporeksom. Demontažu izvršiti pažljivo uz maksimalnu zaštitu kamenih erta i zidova. Materijal iznijeti iz objekta i odvesti na deponij. Obračun po metru kvadratnom zida.
[5 empty] | m2 | 5 | a
| 1 | 1 | 101 | 5 | Demontaža kamenog praga širine 90 cm između prostorija Kuhinje i Usluživanja. Prag demontirati u komadu pažljivo uz maksimalnu zaštitu kamenih erta. Prag deponirati na mjesto koje odredi investitor.
[5 empty] | kom. | 1 | a
| 1 | 1 | 101 | 6 | Demontaža recentnog betonskog škafa u parapetu južnog prozora u Kuhinji. Demontažu izvršiti pažljivo uz maksimalnu zaštitu kamenih zidova. Materijal iznijeti iz objekta i odvesti na deponij.
[5 empty] | kom. | 1 | a
,
| 1 | 1 | 101 | 7 | Uklanjanje betonskog poda zajedno sa svim naslagama do povijesnog nasipa iznad svodova Sokolane u debljini od 18 cm. Materijal iznijeti iz objekta i odvesti na deponij. Obračun po metru kvadratnom poda.
[5 empty] | m2 | 130 | a
[5 empty] | RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO |  |  |  | kn
C | 1 | 2 |  |  | ZIDARSKI RADOVI
| 1 | 2 | 102 | 1 | Zazidavanje velikih otvora u kamenim zidovima obostrano punom opekom u vapnenom mortu s eko-poculanom u debljini opečnog zida svake strane od 25 cm, uz neophodni spoj starog i novog dijela zida propisanim zidarskim vezom. Međuprostor između dva opečna zida se ne ispunjava. U sve zazore rubno, na spojevima opeke s kamenim zidom, zidarskom lopaticom treba utisnuti mort po cijeloj dubini opeke. Prije početka zidanja cijelu površinu treba ispuhati komprimiranim zrakom, očistiti sve raspucale i olabavljene dijelove te površine dobro navlažiti. Nevezani višak vode treba ispariti ili ispuhati. Svaki od otvora ima površinu od 1 do 3 m2. Obračun po m2 otvora, uračunajući rad, materijal i pomoćnu skelu.
[5 empty] | m2 | 8 | a
| 1 | 2 | 102 | 2 | Zaziđivanje velikih otvora u kamenim zidovima jednostrano punom opekom u vapnenom mortu s eko-poculanom u debljini opečnog zida od 25 cm, uz neophodni spoj starog i novog dijela zida propisanim zidarskim vezom. Prije početka zidanja cijelu površinu treba ispuhati komprimiranim zrakom, očistiti sve raspucale i olabavljene dijelove te površine dobro navlažiti. Nevezani višak vode treba ispariti ili ispuhati. Svaki od otvora ima površinu cca 2,5 m2. Obračun po m2 otvora, uračunajući rad, materijal i pomoćnu skelu.
[5 empty] | m2 | 5 | a
| 1 | 2 | 102 | 3 | Sanacija i ojačanje zidova te zapunjavanje naknadno iskopanih rupa u kamenim zidovima. Rupe u zidovima su različitih veličina i oblika; površina od 0,3 do 1 m2, dubine od 30 do 70 cm. Sanacija će se izvesti prezidavanjem oslabljenja u zidovima ugradnjom pune opeke u vapnenom mortu s eko-pucolanom. Prostor prezidavanja treba najprije očistiti od raspucalih i olabavljenih dijelova uz osiguranje geometrije prostora koji će omogućiti ugradnju novih opeka uz neophodni spoj starog i novog dijela zida propisanim zidarskim vezom. Prije početka zidanja cijelu površinu treba ispuhati komprimiranim zrakom, očistiti sve raspucale i olabavljene dijelove te površine dobro navlažiti. Nevezani višak vode treba ispariti ili ispuhati. O točnoj količini prezidavanja dogovorit će se na licu mjesta projektant, nadležni konzervator, nadzorni inženjer i izvođač radova. Obračun po m2 zidova koji će se prezidati, računajući nabavku materijala, rad i pomoćne skele.
[5 empty] | m2 | 18 | a
| 1 | 2 | 102 | 4 | Zazidavanje kamenog parapeta kod prozora gdje su isti djelomično ili potpuno razidani. Zazidavanje izvršiti na postojećim osloncima i debljini koja se pokazuje na fragmentima ostataka istih. Vertikalna ploha parapeta je bruto visine od 100 do 120 cm, a širine od 90 do 190 cm. Obračun po m2 parapeta koji će se prezidati, računajući nabavku materijala i rad.
[5 empty] | m2 | 10 | a
| 1 | 2 | 102 | 5 | Zazidavanje, krpanje opekom ili kamenom pojedinačnih oštećenih i neravnih bridova špaleta u kamenim zidovima. Komplet rad, materijal i pomoćna radna skela. Obračun po dužnom metru brida špalete. Odabir materijala uslijedit će po dogovoru projektanta, nadležnog konzervatora i nadzornog inženjera.
[5 empty] | m | 32 | a
| 1 | 2 | 102 | 6 | Izrada potpornog kamenog zida ispod ograde između pretprostora i stepeništa. Zid prati rub podne konstrukcije pretprostora i uvučen je prema pretprostoru u odnosu na postojeći zid uz stepenište. Dužina zida je 300 cm, širina zida je 30 cm, a visina 80 cm. Obračun po metru kubnom zida, komplet rad materijal.
[5 empty] | m3 | 0.7 | a
| 1 | 2 | 102 | 7 | Dozidavanje kamenog zida uz stepenište pored pretprostora, do visine ulaznog podesta stepeništa, izraditi u većim komadima kamena s priklesanim plohama prema stepeništu i prema gore, sukladno postojećem. Dužina dozidavanja je 300 cm, širina dozidavanja je cca 20 do 30 cm, a visina 10 do 30 cm. Obračun po metru kubnom zida, komplet rad i materijal.
[5 empty] | m3 | 0.2 | a
| 1 | 2 | 102 | 8 | Ispitivanje prohodnosti i stanja stijenki postojećeg dimnjaka u kamenom zidu između prostora Usluživanja i Kuhinje, te dovođenje kanala u ispravno stanje. Obračun po kompletnoj usluzi.
[5 empty] | komplet | 1 | a
| 1 | 2 | 102 | 9 | Obrada kamenog zida u otvorenom pretprostoru na slijedeći način: Skidanje nestabilnih dijelova morta te čišćenje i produbljivanje sljubnica na izvornom plaštu zida. Labilne kamene blokove treba izvaditi. Nedostajuće blokove treba nadomjestiti ugradnjom odgovarajućih novih komada. Ugradnju vršiti prateći smjer i formu postojećih blokova. Zapunjavanje sljubnica bescementnim mortom na osnovi prirodnog hidrauličnog vapna i eko-pocolana kao Mape-Antique Allettamento u boji kamena. Prije nanošenja morta potrebno je zasititi podlogu vodom radi spriječavanja upijanja vode iz žbuke od strane podloge. Višak vode na podlozi treba ispariti. Mort nanositi lopaticom, lagano pritiskajući kako bi poboljšali prionjivost. Višak morta ukloniti odmah nakon ugradnje, te očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. Eventualno uprljane kamene plohe također odmah očistiti. Fugiranje površine obračunava se po metru kvadratnom razvijene površine zida. Sve izraditi pod nadzorom konzervatora.
[5 empty] | m2 | 50 | a
| 1 | 2 | 102 | 10 | Obrada postojećih fragmenata kamenih ili opečnih lukova iznad prozorskih i vratnih otvora u kamenim zidovima, koji ostaju vidljivi u svim prostorima palasa (ne žbukaju se), na slijedeći način: Skidanje nestabilnih dijelova morta te čišćenje i produbljivanje sljubnica. Labilne kamene ili opečne blokove treba izvaditi. Nedostajuće blokove treba nadomjestiti ugradnjom odgovarajućih novih komada. Ugradnju vršiti prateći smjer i formu postojećih blokova. Zapunjavanje sljubnica bescementnim mortom na osnovi prirodnog hidrauličnog vapna i eko-pocolana kao Mape-Antique Allettamento u boji kamena ili opeke. Prije nanošenja morta potrebno je zasititi podlogu vodom radi spriječavanja upijanja vode iz žbuke od strane podloge. Višak vode na podlozi treba ispariti. Mort nanositi lopaticom, lagano pritiskajući kako bi poboljšali prionjivost. Višak morta ukloniti odmah nakon ugradnje, te očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. Eventualno uprljane kamene plohe također odmah očistiti. Obračun po metru kvadratnom razvijene površine lukova. Sve izraditi pod nadzorom konzervatora.
[5 empty] | m2 | 55 | a
| 1 | 2 | 102 | 11 | Obrada ploha kamenih zidova u unutrašnjosti palasa od kojih se izuzimaju fragmenti lukova iznad otvora u zidovima na slijedeći način: Skidanje nestabilnih dijelova morta. Labilne kamene ili opečne blokove treba izvaditi. Nedostajuće blokove treba nadomjestiti ugradnjom odgovarajućih novih komada. Prije nanošenja žbuke podlogu treba navlažiti tako da ona bude zasićena vodom. Nevezani višak vode mora ispariti ili se mora ispuhati. Žbukanje se izvodi u nekoliko koraka: 1. ugradnja bescementnog morta za poboljšanje prionjivosti kao Mapei-Antique Rinzaffo u debljini sloja 5 mm 2. ugradnja paropropusne bescementne žbuke s eko poculanima kao Mapei-Antique Intonaco NHL u debljini od 10 do 30 mm po sloju. 3. ugradnja finog morta za završnu obradu žbuke s eko pucolanom max. debljine zrna 0,4 mm kao Mapei-Antique FC Civile bijele boje u debljini sloja do 2 mm.
Obračunava se po metru kvadratnom površine zidne plohe.
[5 empty] | m2 | 380 | a
| 1 | 2 | 102 | 12 | Uređenje postojećeg nasipa u podovima iznad kamenih svodova prizemlja na sljedeći način: Nakon odstranjivanja betonskog poda sa slojevima (posebna stavka) treba izvršiti nivelaciju nasipa na potrebnu visinu tako da se odstrane grublji dijelovi nasipa i eventualno dopune novim slojem nasipa od pijeska do potrebne visine. Plohu izravnati i lagano uvaljati. Obračunava se po metru kvadratnom površine poda.
[5 empty] | m2 | 260 | a
| 1 | 2 | 102 | 13 | Dobava i ugradnja kamenih erti presjeka 19×19 cm, veličine svijetlog otvora 88 × 200 cm u prilagođenom utoru u zidu od kamena debljine 50 cm. Erte se učvršćuju bescementnim mortom na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna. Sve izvesti u zidu između prostora Kuhinje i Spremišta, prema uzoru na postojeću ertu između prostora Usluživanja i Kuhinje.
[5 empty] | komplet | 1 | a
| 1 | 2 | 102 | 14 | Dobava i ugradnja kamenog praga debljine 4 cm, širine 25 cm i dužine 110 cm, 2 cm višeg od gotovog poda unutarnjeg prostora. Prag se učvršćuje bescementnim mortom na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna. Izvesti na ulaznim vratima u prostor usluživanja.
[5 empty] | komplet | 1 | a
| 1 | 2 | 102 | 15 | Dobava i ugradnja laganog termoizolirajućeg nasipa s vezivom ispod estriha u debljini od 10 cm. Nasip ugraditi preko izniveliranog i uvaljanog postojećeg pješčanog nasipa. Proizvod kao ROFIX 831.
[5 empty] | m2 | 260 | a
[5 empty] | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | kn
| 1. |  |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI - PALAS - REKAPITULACIJA
| 1. | 1 |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | kn
| 1. | 2 |  |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | kn
[5 empty] | GRAĐEVINSKI RADOVI - PALAS - UKUPNO |  |  |  | kn

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
| STAVKA | IZNOS
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | kn
| UKUPNO |  | kn
| Porez na dodanu vrijednost 25% |  | kn
| UKUPNO S PDV-OM |  | kn
U Rijeci, prosinac 2020.