## PUNI
TROŠKOVNIK
sa projektantskim cijenama
1. | PRIKLJUČAK NA NNM
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 5 x 4 mm2 | m | 10 | 25 | 250
2 | Ugradnja u GRO automatskih osigurač C25 A | kom | 3 | 40 | 120
3 | Dobava i polaganje cijevi TC32, sa štemanjem zidova, gipsanjem i sanacijom zidova | m | 10 | 20 | 200
1.1 | UKUPNO PRIKLJUČAK NA NNM: | kompl | 1 |  | 570
2. | RAZVODNI ORMARI
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, ugradnja razvodnog ormarića, inox, sa vratima i bravicom, ugradni, dimenzija 300x300x150 mm, sa slijedećom opremom: | kom | 1,00 | 700 | #VALUE!
| Priključnica šuko, 230V, IP44 | kom | 3 | 100 | 300
| Razvodna kutija, IP55 | kom | 1 | 100 | 100
| ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1,00 | 100 | #VALUE!
| UKUPNO: |  |  |  | #VALUE!
| SVEUKUPNO: | kompl | 1 |  | #VALUE!
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
2 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO1, limeni nadgradni sa bravicom , 600x600x200 mm , sa slijedećom opremom: | kom | 1,00 | 700 | #VALUE!
| Zaštitna strujna sklopka 40/0,03 A | kom | 1 | 300 | 300
| Automatski osigurač B 10 A | kom | 2 | 30 | 60
| Automatski osigurač B 16 A | kom | 4 | 30 | 120
| Sklopka grebenasta 4G25-10-U | kom | 2 | 300 | 600
| Luksomat sa sondom | kom | 1 | 300 | 300
| Instalacioni sklopnik 20A, 230 V | kom | 1 | 300 | 300
| Sklopka grebenasta 4G10-51-U | kom | 1 | 100 | 100
| redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1,00 | 100 | #VALUE!
| UKUPNO: |  |  |  | #VALUE!
2.1 | SVEUKUPNO RAZVODNI ORMARI: |  |  |  | #VALUE!
3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Iskolčenje trase NN priključka, te izrada elaborata o iskolčenju | kompl | 1 | 500 | 500
2 | Iskop rova dubine 80 cm i širine 40 cm, te zatrpavanje nakon polaganja kabela | m | 90 | 40 | 3600
3 | Dobava i postavljanje trake za upozorenje | m | 90 | 2 | 180
4 | Dobava i postavljanje cijevi SRC D50 mm , komplet postavljeno | m | 140 | 30 | 4200
5 | Izrada posteljice od pijeska u debljini 10 cm, u rovu širine 40 cm | m | 90 | 40 | 3600
6 | Zasipanje cijevi pijeskom uz nabijanje u slojevima ukupne visine do 10 cm iznad cijevi, u rovu širine 40 cm | m | 90 | 50 | 4500
7 | Zatrpavanje rova u slojevima zemljom iz iskopa | m | 90 | 50 | 4500
8 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 5 x 4 mm2 | m | 80 | 25 | 2000
9 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 3 x 2,5 mm2 | m | 60 | 15 | 900
10 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 3 x 1,5 mm2 | m | 3 | 10 | 30
| Dobava i polaganje trake Fe-Zn 30x4 mm u isti rov sa kabelima, te spajanje na rasvjetni stup i ROP | m | 90 | 20 | 1800
3.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 25810
4. | RASVJETA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljaka kao Disano, 3350 Garda 1 LED – 3305-11-00, 64W , sa elektronikom, komplet postavljeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 1 | 1500 | 1500
______________
2 | Dobava i postavljanje rasvjetnih stupova kao Dalekovod SRS B, 842073, visine 3 m, nehrđajući čelik, sa stupnom razdjelnicom i osiguračem 6A, komplet postavljeno , ili jednakovrijedno kao: | kom | 1 | 1500 | 1500
______________
3 | Iskop zemlje i izrada temelja za rasvjeti stup, dimenzije 65x65x80 cm, sa sidrenim vijcima i uvodnom cijevi SRC 50 mm | kom | 1 | 500 | 500
4.1 | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 3500
5. | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Vizualni pregled električnih instalacija | kompl | 1,00 | 100 | #VALUE!
2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kompl | 1,00 | 200 | #VALUE!
3 | Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom | kompl | 1,00 | 500 | #VALUE!
4 | Mjerenje električkog otpora izolacije | kompl | 1,00 | 500 | #VALUE!
5 | Mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kompl | 1,00 | 100 | #VALUE!
6 | Ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala i neprekinutost zaštitnih vodiča | kompl | 1,00 | 500 | #VALUE!
7 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1,00 | 1000 | #VALUE!
5.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA: |  |  |  | #VALUE!
11 | REKAPITULACIJA
1 | PRIKLJUČAK NA NNM |  |  |  | 570
2 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | #VALUE!
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 25810
4 | RASVJETA |  |  |  | 3500
5 | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  | #VALUE!
6 | SVEUKUPNO: |  |  |  | #VALUE!
7 | PDV: | % | 25 |  | #VALUE!
8 | IZNOS S PDV-om |  |  |  | #VALUE!

## PRAZNI
TROŠKOVNIK
1. | PRIKLJUČAK NA NNM
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 5 x 4 mm2 | m | 10 |  | 0
2 | Ugradnja u GRO automatskih osigurač C25 A | kom | 3 |  | 0
3 | Dobava i polaganje cijevi TC32, sa štemanjem zidova, gipsanjem i sanacijom zidova | m | 10 |  | 0
1.1 | UKUPNO PRIKLJUČAK NA NNM: | kompl | 1 |  | 0
2. | RAZVODNI ORMARI
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Dobava, ugradnja razvodnog ormarića, inox, sa vratima i bravicom, ugradni, dimenzija 300x300x150 mm, sa slijedećom opremom: | kom | 1,00 |  | #VALUE!
| Priključnica šuko, 230V, IP44 | kom | 3 |  | 0
| Razvodna kutija, IP55 | kom | 1 |  | 0
| ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
| UKUPNO: |  |  |  | #VALUE!
| SVEUKUPNO: | kompl | 1 |  | #VALUE!
R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos
2 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO1, limeni nadgradni sa bravicom , 600x600x200 mm , sa slijedećom opremom: | kom | 1,00 |  | #VALUE!
| Zaštitna strujna sklopka 40/0,03 A | kom | 1 |  | 0
| Automatski osigurač B 10 A | kom | 2 |  | 0
| Automatski osigurač B 16 A | kom | 4 |  | 0
| Sklopka grebenasta 4G25-10-U | kom | 2 |  | 0
| Luksomat sa sondom | kom | 1 |  | 0
| Instalacioni sklopnik 20A, 230 V | kom | 1 |  | 0
| Sklopka grebenasta 4G10-51-U | kom | 1 |  | 0
| redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
| UKUPNO: |  |  |  | #VALUE!
2.1 | SVEUKUPNO RAZVODNI ORMARI: |  |  |  | #VALUE!
3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Iskolčenje trase NN priključka, te izrada elaborata o iskolčenju | kompl | 1 |  | 0
2 | Iskop rova dubine 80 cm i širine 40 cm, te zatrpavanje nakon polaganja kabela | m | 90 |  | 0
3 | Dobava i postavljanje trake za upozorenje | m | 90 |  | 0
4 | Dobava i postavljanje cijevi SRC D50 mm , komplet postavljeno | m | 140 |  | 0
5 | Izrada posteljice od pijeska u debljini 10 cm, u rovu širine 40 cm | m | 90 |  | 0
6 | Zasipanje cijevi pijeskom uz nabijanje u slojevima ukupne visine do 10 cm iznad cijevi, u rovu širine 40 cm | m | 90 |  | 0
7 | Zatrpavanje rova u slojevima zemljom iz iskopa | m | 90 |  | 0
8 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 5 x 4 mm2 | m | 80 |  | 0
9 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 3 x 2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
10 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 3 x 1,5 mm2 | m | 3 |  | 0
| Dobava i polaganje trake Fe-Zn 30x4 mm u isti rov sa kabelima, te spajanje na rasvjetni stup i ROP | m | 90 |  | 0
3.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4. | RASVJETA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljaka kao Disano, 3350 Garda 1 LED – 3305-11-00, 64W , sa elektronikom, komplet postavljeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 1 |  | 0
______________
2 | Dobava i postavljanje rasvjetnih stupova kao Dalekovod SRS B, 842073, visine 3 m, nehrđajući čelik, sa stupnom razdjelnicom i osiguračem 6A, komplet postavljeno , ili jednakovrijedno kao: | kom | 1 |  | 0
______________
3 | Iskop zemlje i izrada temelja za rasvjeti stup, dimenzije 65x65x80 cm, sa sidrenim vijcima i uvodnom cijevi SRC 50 mm | kom | 1 |  | 0
4.1 | UKUPNO RASVJETA |  |  |  | 0
5. | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos
1 | Vizualni pregled električnih instalacija | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
3 | Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
4 | Mjerenje električkog otpora izolacije | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
5 | Mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
6 | Ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala i neprekinutost zaštitnih vodiča | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
7 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1,00 |  | #VALUE!
5.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA: |  |  |  | #VALUE!
11 | REKAPITULACIJA
1 | PRIKLJUČAK NA NNM |  |  |  | 0
2 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | #VALUE!
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
4 | RASVJETA |  |  |  | 0
5 | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  | #VALUE!
6 | SVEUKUPNO: |  |  |  | #VALUE!
7 | PDV: | % | 25 |  | #VALUE!
8 | IZNOS S PDV-om |  |  |  | #VALUE!