GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

TROŠKOVNIK

| ZOP: | 08/2015 |
| --- | --- |
| MAPA: | III |
| TD: | 67 / 15 |
| INVESTITOR: | Općina Čavle, Čavle 206, 51219 Čavle, OIB 27613220645 |
| GRAĐEVINA: | PROŠIRENJE GROBLJA CERNIK, GROBNA POLJA J,K |
| LOKACIJA: | Groblje Cernik, k.č.br. 8562 k.o. Cernik-Čavle (nastala od k.č.br. 8562 te dijelova k.č.br. 8564/1 i 8563/1 k.o. Cernik-Čavle) |

| GLAVNI PROJEKTANT: | ROBERT JAKOVINA dipl.ing.arh. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | IVAN SOVIĆ ,ing.el. OIB: 95749224959 |  |  |  |  |
| DIREKTOR: | IVAN SOVIĆ, ing.el. OIB: 95749224959 |  |  |  |  |
|  |  | IVANIĆ-GRAD, | lipnja 2015. |  |  |

|  | ELEKTRO – GRUPA d.o.o. | za proizvodnju i održavanje elektroinstalacija, trgovinu i zastupanje 10 310 IVANIĆ-GRAD, Pokupska 3 tel./fax.: 01 28 83 190, 091 2883 190 OIB: 78706758989 elektro-grupa@zg.t-com.hr |
| --- | --- | --- |

# TROŠKOVNIK

## OPĆE ODREDBE TROŠKOVNIKA :

Građenje građevine u koju se ugrađuje električna instalacija mora biti takvo da električna instalacija ima odgovarajuća tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danih projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina trajanja.

Pri izvođenju električne instalacije izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi na električnu instalaciju i tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu građevnih proizvoda koji se ugrađuju u električnu instalaciju.

Kod preuzimanja proizvoda za električne instalacije izvođač električne instalacije mora utvrditi:

1. je li proizvod za električne instalacije isporučen s oznakom sukladnosti i ima li isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje označivanje proizvoda za električne instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod za električne instalacije isporučen s podacima u propisanoj oznaci,

2. je li proizvod za električne instalacije isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,

3. jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe proizvoda za električne instalacije te podaci značajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim elektrotehničkim projektom.

Utvrđeno se  zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za električne instalacije isporučena pohranjuje se među dokaze o sukladnosti proizvoda za električne instalacije koje izvođač mora imati na gradilištu.

Propisana svojstva i uporabljivost razdjelnika (razvodnog ormara) za električnu instalaciju izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom.

Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima razdjelnika (razvodnog ormara) za električnu instalaciju izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Zabranjena je ugradnja proizvoda za električne instalacije koji:

– je isporučen bez oznake sukladnosti odnosno isprave o sukladnosti u skladu s posebnim propisom,

– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,

– nema svojstva zahtijevana projektom ili joj je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije nisu sukladni s podacima određenim glavnim projektom.

Ugradnju proizvoda za električne instalacije odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

Smatra se da električna instalacija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako su:

1. svi proizvodi za električne instalacije ugrađeni u električnu instalaciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u skladu s posebnim propisom,

2. proizvodi za električne instalacije ugrađeni u električnu instalaciju imaju tehnička svojstva određena projektom električne instalacije,

3. uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva električne instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

4. rezultati završnog pregleda i ispitivanja električne instalacije tijekom izvođenja radova i nakon završetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su određene elektrotehničkim projektom, te ako o činjenicama postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema datom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima.

U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve   pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacija za rukovanje i održavanje sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih normi i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova.

Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom.

Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim.

Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora.

Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u  svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl. , te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih   propisa  .

Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti proizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda.  Ugradnjom drugih proizvoda, od onih specificiranih u troškovniku, treba dokazati njihovu kvalitetu i funkcionalnost atestima, tehničkim podacima proizvođača, proračunima ( rasvjeta ).

PROJEKTANT:

Ivan Sović, ing. el.

## TROŠKOVNIK

| 1. | PRIKLJUČAK NA NNM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos |
| 1 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 5 x 4 mm2 | m | 10,00 |  |  |
| 2 | Ugradnja u GRO automatskih osigurač C25 A | kom | 3,00 |  |  |
| 3 | Dobava i polaganje cijevi TC32, sa štemanjem zidova, gipsanjem i sanacijom zidova | m | 10,00 |  |  |
| 1.1 | UKUPNO PRIKLJUČAK NA NNM: | kompl | 1,00 |  |  |

| 2. | RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos |
| 1 | Dobava, ugradnja razvodnog ormarića, inox, sa vratima i bravicom, ugradni, dimenzija 300x300x150 mm, sa slijedećom opremom: | kom | 1,00 |  |  |
|  | Priključnica šuko, 230V, IP44 | kom | 3,00 |  |  |
|  | Razvodna kutija, IP55 | kom | 1,00 |  |  |
|  | ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: | kompl | 1,00 |  |  |
| R.br. | Opis | J.mj. | Kol. | Cijena | Iznos |
| 2 | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO1, limeni nadgradni sa bravicom , 600x600x200 mm , sa slijedećom opremom: | kom | 1,00 |  |  |
|  | Zaštitna strujna sklopka 40/0,03 A | kom | 1,00 |  |  |
|  | Automatski osigurač B 10 A | kom | 2,00 |  |  |
|  | Automatski osigurač B 16 A | kom | 4,00 |  |  |
|  | Sklopka grebenasta 4G25-10-U | kom | 2,00 |  |  |
|  | Luksomat sa sondom | kom | 1,00 |  |  |
|  | Instalacioni sklopnik 20A, 230 V | kom | 1,00 |  |  |
|  | Sklopka grebenasta 4G10-51-U | kom | 1,00 |  |  |
|  | redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| 2.1 | SVEUKUPNO RAZVODNI ORMARI: |  |  |  |  |

| 3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos |
| 1 | Iskolčenje trase NN priključka, te izrada elaborata o iskolčenju | kompl | 1,00 |  |  |
| 2 | Iskop rova dubine 80 cm i širine 40 cm, te zatrpavanje nakon polaganja kabela | m | 90,00 |  |  |
| 3 | Dobava i postavljanje trake za upozorenje | m | 90,00 |  |  |
| 4 | Dobava i postavljanje cijevi SRC D50 mm , komplet postavljeno | m | 140,00 |  |  |
| 5 | Izrada posteljice od pijeska u debljini 10 cm, u rovu širine 40 cm | m | 90,00 |  |  |
| 6 | Zasipanje cijevi pijeskom uz nabijanje u slojevima ukupne visine do 10 cm iznad cijevi, u rovu širine 40 cm | m | 90,00 |  |  |
| 7 | Zatrpavanje rova u slojevima zemljom iz iskopa | m | 90,00 |  |  |
| 8 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 5 x 4 mm2 | m | 80,00 |  |  |
| 9 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 3 x 2,5 mm2 | m | 60,00 |  |  |
| 10 | Dobava, uvlačenje u cijev, polaganje i spajanje kabela PP00Y 3 x 1,5 mm2 | m | 3,00 |  |  |
|  | Dobava i polaganje trake Fe-Zn 30x4 mm u isti rov sa kabelima, te spajanje na rasvjetni stup i ROP | m | 90,00 |  |  |
| 3.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  |  |

| 4. | RASVJETA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos |
| 1 | Dobava, postavljanje i spajanje svjetiljaka kao Disano, 3350 Garda 1 LED – 3305-11-00, 64W , sa elektronikom, komplet postavljeno i pušteno u rad, ili jednakovrijedno kao: | kom | 1,00 |  |  |
|  | ______________ |  |  |  |  |
| 2 | Dobava i postavljanje rasvjetnih stupova kao Dalekovod SRS B, 842073, visine 3 m, nehrđajući čelik, sa stupnom razdjelnicom i osiguračem 6A, komplet postavljeno , ili jednakovrijedno kao: | kom | 1,00 |  |  |
|  | ______________ |  |  |  |  |
| 3 | Iskop zemlje i izrada temelja za rasvjeti stup, dimenzije 65x65x80 cm, sa sidrenim vijcima i uvodnom cijevi SRC 50 mm | kom | 1,00 |  |  |
| 4.1 | UKUPNO RASVJETA |  |  |  |  |

| 5. | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos |
| 1 | Vizualni pregled električnih instalacija | kompl | 1,00 |  |  |
| 2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kompl | 1,00 |  |  |
| 3 | Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom | kompl | 1,00 |  |  |
| 4 | Mjerenje električkog otpora izolacije | kompl | 1,00 |  |  |
| 5 | Mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kompl | 1,00 |  |  |
| 6 | Ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala i neprekinutost zaštitnih vodiča | kompl | 1,00 |  |  |
| 7 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1,00 |  |  |
| 5.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA: |  |  |  |  |

| 11 | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIKLJUČAK NA NNM |  |  |  |  |
| 2 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  |  |
| 3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  |  |
| 4 | RASVJETA |  |  |  |  |
| 5 | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  |  |
| 6 | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |
| 7 | PDV: | % | 25,00 |  |  |
| 8 | IZNOS S PDV-om |  |  |  |  |